Integrasi Teknologi Dengan Desain Bangunan Cerdas Untuk Peningkatan Efisiensi dan Kemandirian Energi

Dharwati P. Sari1), Hani Frisca2)

1) Fakultas Teknik/Program Studi Arsitektur, Universitas Mulawarman

2) Fakultas Teknik/Program Studi Arsitektur, Universitas Mulawarman

E-mail: dharwati.p.sari@gmail.com1) 
email hani2)

ABSTRAK

Bangunan cerdas dirancang dengan kemampuan untuk memanfaatkan energi terbarukan, mengoptimalkan penggunaan energi, dan bahkan menyalurkan kelebihan energi kembali ke jaringan listrik. Penelitian ini menyelidiki integrasi teknologi energi terbarukan dalam desain bangunan cerdas untuk mencapai peningkatan efisiensi dan kemandirian energi. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan praktik pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber energi terbarukan dan mekanisme kontrol yang canggih menjadi sangat penting. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perencanaan perancangan bangunan seni pertunjukan yang diselaraskan dengan   variabel yang diterapkan seperti aspek energi, pencahayaan, monitoring, penggunaan air, dan pengaturan udara. Melalui pendeskripsian dan studi kasus yang mendalam, dapat diketahui bagaimana implementasi dari variabel tersebut kedalam bentuk perancangan desain bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana integrasi sinergis teknologi energi terbarukan pada desain bangunan cerdas dapat menghasilkan pengurangan konsumsi energi secara signifikan, penurunan jejak karbon, dan peningkatan kemampuan bangunan untuk menjadi mandiri.

Kata Kunci: Bangunan Cerdas, Efisiensi Energi, Intergrasi, Teknologi.

ABSTRACT

Smart buildings are designed with the ability to harness renewable energy, optimize energy use, and even channel excess energy back to the grid.. This research explores the integration of renewable energy technologies in smart building design to enhance energy efficiency and independence. As sustainable development practices become more prominent, the use of renewable energy sources and advanced control mechanisms has become crucial. The study offers a comprehensive overview of designing performing arts buildings, considering factors such as energy efficiency, lighting, monitoring, water usage, and air regulation. Through detailed descriptions and case studies, the research demonstrates how these variables can be incorporated into building design. The findings reveal that the synergistic integration of renewable energy technologies in smart building design leads to significant reductions in energy consumption, carbon footprint, and increased self-sufficiency of the building.

Keyword: Energy Efficiency, Integration, Smart Building, Technology