UJI KINERJA METODE ELEKTROKOAGULASI MENGGUNAKAN ELEKTRODA ALUMUNIUM (Al) UNTUK PENYISIHAN LOGAM Fe DAN Mn PADA AIR BERSIH BERDASARKAN EFISIENSI PENYISIHAN DAN KONSUMSI ENERGI

Ibrahim1*,  Yunianto Setiawan1, Dwi Ermawati Rahayu1, Ridwan Adi Surya2

1Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda. Jalan Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

2Department of Environmental Science, Faculty of Forestry and Environmental Sciences, Halu Oleo University

* Korespondensi penulis: ibrah.ibrahim@ft.unmul.ac.id

ABSTRAK

Air tanah sebagai sumber air bersih masih menjadi pilihan utama oleh Sebagian besar masyarakat karena alasan murah dan bisa langsung dimanfaatkan namun kondisi air tanah saat ini semakin banyak yang tidak memenuhi kualitas air bersih seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Salah satu masalah air bersih yang sering dijumpai adalah kontaminasi logam terutama Fe dan Mn. Elektrokoagulasi adalah salah satu metode pengolahan air yang ekonomis, praktis, dan mudah dioperasikan sebagai solusi permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menguji kinerja metode elektrokoagulasi untuk mendapatkan efisiensi penyisihan optimum  serta konsumsi energi optimum untuk penyisihan logam Fe dan Mn dalam air bersih. Data efisiensi penyisihan optimum dan konsumsi energi optimum diperoleh dari elektrokoagulasi dengan memberikan variasi waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit. Dari hasil penelitian ini efesiensi penyisihan optimum dihasilkan sebesar 66,28 % pada t = 30 menit untuk Fe dan Mn sebesar 61,88 % pada t = 30 menit. Konsumsi Energi Optimum penyisihan logam Fe diperoleh  2,42 kWh/m3  pada t = 30 menit dan logam Mn sebesar 2,14  kWh/m3  pada t = 30 menit.

Kata Kunci : Elektrokoagulasi,Elektroda, Efisiensi penyisihan,Konsumsi Energi

      - Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa tergantikan dan setiap waktu  besarnya penggunaan air oleh manusia juga bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah manusia yang ada di permukaan bumi. Fakta ini tentunya akan berdampak pada ketersediaan air yang semakin sulit didapatkan, Hal ini juga yang menjadi penyebab besarnya penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari karena alasan air bersih yang bersumber dari tanah selain murah juga praktis artinya bisa langsung digunakan. Penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih secara ekonomis memang lebih murah namun masalah yang sering terjadi adalah kualitas air tanah yang digunakan tidak memenuhi standar kualitas air bersih akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang baik itu disebabkan oleh aktifitas manusia yang semakin bertambah maupun karena faktor alam itu sendiri.

Secara umum air bersih didefinisikan sebagai air yang jernih, tanpa warna, tanpa rasa , dan tidak ada bau yang ditimbulkan. sehingga, ketersediaan air bersih sangat diperlukan untuk menunjang berbagai macam kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari[1] . Air tanah yang tidak memenuhi standar kualitas air bersih akan memberikan dampak baik itu pada manusia maupun hewan yang ada disekitarnya. Salah satu indikator rendahnya kualitas air bersih yang sering terdeteksi adalah Keberadaan logam Fe yang berlebih dan pH yang rendah pada air bersih tersebut. Beberapa Dampak langsung tersebut adalah air terasa pahit-asam, timbulnya bau yang tidak enak, dan air berwarna kuning kecoklatan[2]. Kemudian pada biota air juga akan memberikan dampak yang signifikan Sebagaimana yang dilaporkan oleh Moore (1991) bahwa Kadar besi > 1 mg/1 dianggap membahayakan bagi kehidupan organisme akuatik[3].

Pemenuhan kualitas air bersih yang sesuai dengan standar kualitas air bersih dewasa ini telah banyak dilakukan dengan berbagai metode pengolahan air bersih namun kebanyakan metode-metode itu secara ekonomis dirasakan masih mahal dan kurang praktis untuk pemenuhan keperluan sehari-hari karena metode-metode yang telah ada sistim pengoperasianya tidak sederhana, membutuhkan konsumsi energi yang besar, membutuhkan space (ruang) yang besar dan masih sulit didapatkan.Berangkat dari masalah ini maka metode elektrokoagulasi dalam pengolahan air bersih mampu menjawab permasalahan tersebut. Mollah (2001) memberikan gambaran salah satu keuntungan dari metode ini dari sekian banyak keuntungan yang telah dilaporkannya adalah elektrokoagulasi hanya membutuhkan peralatan yang sederhana dan mudah dioperasikan [4]kemudian keunggulan lain dari metode ini juga dilaporkan oleh kamilul, (2008) yaitu metode elektrokoagulasi tidak memerlukan bahan kimia  sehingga tidak menimbulkan masalah dengan netralisasi. kemudian lebih cepat mereduksi kandungan koloid yang paling kecil, hal ini karena medan listrik digunakan dalam air sehingga mempercepat gerakan sehingga proses pengendapan lebih mudah [5].

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini dirasakan perlu untuk mengkaji kinerja metode ini khususnya  proses penyisihan logam Fe dan Mn pada air dan melihat seberapa besar penggunaan energi yang dibutuhkan untuk proses tersebut mengingat efsiensi biaya yang harus diperhitungkan jika menggunakan metode elektrokoagulasi dalam pengolahan air. Penelitian ini akan memberikan gambaran kelayakan metode elektrokoagulasi untuk proses pengolahan air sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan metode pengolahan air terutama untuk penyisihan logam-logam terlarut dalam air.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode peneltian eksperimen yang mengacu pada sistem kerja proses elekrokoagulasi logam terlarut dalam air bersih dimana variabel-variabel yang menjadi penentu kinerja proses elekteokogulasi diuji mengunakan  jenis elektroda Alumunium (Al) dan logam pencemar yang menjadi target penyisihan dalam proses elektrokoagulasi adalah Fe dan Mn. Dalam peneltian ini variabel yang akan diuji adalah Efisiensi penyisihan (EP) dan Konsumsi energi (KE) sebagai variabel terikat kemudian jumlah kuat arus dan waktu sebagai variabel bebas. Peralatan yang digunakan diantaranya DC Power Suply, Elektroda Alumunium 1 cm x 8 cm x 0,5 cm,  Beaker glass (250 ml), Labu Ukur ( 100 ml dan 1000 ml), Pipet Volumetrik (5 ml, 10 ml, dan 25 ml), pH meter, Gelas Ukur (150 ml dan 250 ml), stopwatch, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS),  Sedangkan bahan yang digunakan adalah iron (Fe) Standart Solution 100 mg/L, Manganese (Mn) Standart Solution 100 mg/L, dan Aquabides.

2.1 Preparasi Sampel

Pembuatan larutan Fe 2,5 mg/L sebanyak 1 liter dan larutan Mn 2,5 mg/L sebanyak 1 liter masing-masing dibuat dari iron (Fe) Standart Solution 100 mg/L dan Manganese (Mn) Standart Solution 100 mg/L sebagai Stock sampel uji kemudian pH masing-masing larutan diukur. Stock sampel uji diambil sebanyak 150 ml untuk setiap pengujian, sehingga setiap 1 liter stock sampel dihasilkan masing-masing enam sampel uji untuk proses elektrokoagulasi.

2.2 Pengolahan Sampel Uji

Prosoes pengolahan sampel uji menggunakan DC Power Suply dengan kondisi pengukuran diatur  pada 20,74 volt, jarak elektroda 1 cm, dan kedalam elektroda yang tercelup dalam sampel sedalam 6 cm. Kondisi pengukuran ini digunakan pada pengolahan sampel uji masing-masing untuk penyisihan logam Fe dan logam Mn dengan Variasi waktu elektrokoagulasi berturut-turut adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Larutan sampel uji yang akan diolah terlebih dahulu dilakukan pengukuran pH, kemudian dilakukan pengolahan sesuai variasi waktu yang ditetapkan. Sampel Uji yang telah diolah kembali dilakukan pengukuran pH untuk melihat perubahan pH setelah diolah, Tahap selanjutnya adalah penyaringan sampel, kemudian dilanjutkan pengukuran kadar Logam Fe dan Mn dalam sampel uji menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer pada tiap variasi waktu. Rangkaian Alat untuk proses Elektrokoagulasi dapat dilihat pada Gambar.1.

Gambar .1 Rangkaian Alat Metode Elektrokoagulasi

- Hasil dan pembahasan

3.1 Perubahan pH

Data Perubahan pH setelah pengolahan sampel uji disajikan pada Tabel.1,  Data ini untuk melihat perubahan pH larutan uji sebelum dan sesudah Proses Elektrokoagulasi

Tabel.1 Perubahan pH Larutan Uji Setelah Proses Elektrokoagulasi

| pH Larutan Sebelum Elektrokoagulasi |  | Durasi Waktu Elektrokoagulasi (menit) | pH Larutan Setelah Elektrokoagulasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Mn |  | Fe | Mn |  |
| 3,16 | 3,09 | 5 | 5,16 | 6,16 |  |
|  |  | 10 | 5,06 | 6,17 |  |
|  |  | 15 | 5,07 | 6,21 |  |
|  |  | 20 | 5,08 | 6,15 |  |
|  |  | 25 | 5,08 | 6,16 |  |
|  |  | 30 | 5,04 | 6,17 |  |

Dari Tabel.1 terlihat kenaikan pH selama proses elektrokoagualasi dalam kurun waktu 30 menit, kenaikan ini mengindikasikan bahwa pada permukaan katoda  dihasilkan spesies ion OH- selama proses elektrokoagulasi [6],ion OH- merupakan hasil reaksi reduksi air pada katoda sebagaimana yang digambarkan oleh[7] jika menggunakan elektroda berbahan Alumunium (Al),yaitu :

Katoda : 3H2O  +  3e-                         3/2H2  +  3OH-                                                    (1)

Terbentuknya Spesies ion OH- dari mekanisme reaksi reduksi air terjadi secara bersamaan dengan reaksi oksidasi yang  berlangsung pada Anoda dengan mekanisme sebagai berikut :

Anoda : Al                              Al3+     +    3e-                                                                 (2)

Reaksi Oksidasi-reduksi yang berlangsung pada kedua elektroda tersebut selama proses elektrokoagulasi akan   menghasilkan spesies-spesies monomerik dan polimerik yang pada akhirnya membentuk koagulan Al(OH)3. Pada proses Elektrokoagulasi pH awal merupakan salah satu parameter yang terpenting dimana pH larutan mempengaruhi sifat logam Hidroksida dan polutan disamping itu nilai pH secara langsung dapat mempengaruhi proses oksidasi elektroda pada anoda [8]. Pada pH 3 – 5 elektroda bereaksi menghasilkan ion-ion Al+ dan OH-  untuk membentuk berbagai macam spesies-spesies monomerik dan polimerik[9]. Ketika pH berada pada 5 -7 maka selanjutnya terbentuk kompleks Monomerik Alumunium  dan kompleks Alumunium Polimerik ( Al(OH)3, Al(OH)2+ , Al2(OH)4+, dan Al17(OH)327+ yang berkontribusi pada pembentukan koagulan[10].

3.2 Efsiensi Penyisihan (%) Logam Fe dan Mn

Kinerja proses elektrokoagulasi yang maksimal ditandai dengan besarnya Efisiensi penyisihan polutan. secara teoritis besarnya Efisiensi penyisihan dinyatakan dengan persamaan matematis [11] :

Efisiensi Penyisihan%=Co-CtCo x 100%                                                      (3)

Keterangan : Co=Konsentrasi sebelum Proses Elektrokoagulasi (ppm)

Ct=Konsentrasi Sesudah Proses Elektrokoagulasi (ppm)

Elektrokoagulasi pada prinsipnya merupakan proses elektrokimia untuk mendestabilisasi muatan polutan menggunakan arus listrik yang akan mengurai elektroda untuk memerangkap polutan dalam “flok” sehingga dapat dipisahkan dari larutan elektrolit [12]. Dari data Efesiensi penyisihan logam  Fe  menunjukkan bahwa faktor utama yang berpengaruh adalah lamanya proses elektrokoagulasi, disamping itu besarnya arus listrik yang digunakan  pada sistim elektrokoagulasi pada setiap variasi waktu. Data yang dihasilkan dari penelitian ini memperlihatkan pengaruh lamanya waktu elektrokoagulasi lebih signifikan dibandingkan kuat arus. Data efisiensi penyisihan pada masing-masing logam Fe dan Mn disajikan dalam tabel Tabel.2, Jika melihat efisiensi penyisihan pada t = 5 menit maka nilainya lebih besar dari t=10 menit, t= 15 menit , dan t= 20 menit, maka dapat dijelaskan kemungkinan konsentrasi oksigen terlarut dalam larutan pada proses elektrokoagulasi selama t = 5 menit lebih besar dibandingkan pada elektrokoagulasi selama  t=10 menit, t=15 menit dan t=20 menit. Kelebihan kadar Oksigen di sekeliling logam mendorong lebih kuat logam tersebut mengalami proses oksidasi [13] dalam hal ini anoda sehingga spesies Al3+ lebih cepat dihasilkan, dengan demikian Al(OH)3  yang berperan sebagai  koagulan dalam proses presipitasi logam pencemar dalam larutan cepat terbentuk namun dengan konsekuensi penggunaan arus listrik yang besar.

| Durasi Waktu Elektrokoagulasi (menit) | kuat arus (Amper) |  | Efisiensi Penyisihan (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Mn | Fe | Mn |  |
| 5 | 0,047 | 0,045 | 42,52 | 24,76 |  |
| 10 | 0,031 | 0,041 | 36,16 | 32,56 |  |
| 15 | 0,039 | 0,047 | 39,36 | 27,12 |  |
| 20 | 0,036 | 0,032 | 40,52 | 42,36 |  |
| 25 | 0,034 | 0,022 | 54,56 | 47,8 |  |
| 30 | 0,035 | 0,031 | 66,28 | 61,88 |  |

Tabel.2 Efisiensi Penyisihan Logam Fe dan Mn (Pada Kondisi : Voltase = 20 Volt, jarak elektroda = 1 cm, kedalaman elektroda dalam larutan = 6 cm)

Dari variasi waktu yang diberikan terlihat bahwa efisiensi penyisihan  pada saat t= 5 menit sebesar 42,52 %, nilai ini kemudian menurun pada saat  t = 10 menit  dengan efisiensi penyisihan  sebesar  36,16 %. Efisiensi penyisihan  mulai menunjukkan kenaikan berturut-turut dari t= 15 menit sebesar 39,36 %, t = 20 menit sebesar 40,52 %, t = 25 menit sebesar 54,56 %, dan t =30 menit sebesar 66,28 %. Dari data efsiensi penyisihan yang diperoleh dimulai pada t =  10 menit sampai t = 30 menit terlihat bahwa besarnya arus listrik yang terpakai tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya penyisihan hal ini terlihat pada pada t = 20 menit dengan efisiensi penyisihan 40,52 % kuat arus yang terukur sebesar 0,036 Amper, jika dibandingkan dengan efisiensi penyisihan berturut-turut pada t = 25 dan t = 30 adalah 54,26 % dan 66,28 % masing-masing memperlihatkan penggunaan kuat arus yang lebih kecil sebesar 0,034 amper dan 0,035 amper, sehingga untuk logam Fe Efisiensi Penyisihan optimal pada t = 30 menit  sebesar 66,28 %. Kemudian untuk penyisihan logam Mn terlihat  naiknya efisiensi penyisihan secara berurutan dimulai pada t = 20 menit sebesar 42,36 %, t = 25 menit sebesar 47,8 %, dan t = 30 menit sebesar 61,8 % dimana kuat arus yang digunakan berturut turut adalah 0,032 Amper, 0,022 Amper, dan 0,031 Amper, Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan besarnya penggunaan  arus lsitrik pada t = 5 menit, t = 10 menit, dan t = 15 menit dengan effisiensi penyisihan yang kecil.  Efisiensi penyisihan optimal logam  Mn selama proses elektrokoagulasi  diperoleh pada t = 30 menit Sebesar 61,88 %. Dari dasar ini kemudian  efisiensi penyisihan optimal  untuk logam Fe dan Mn ditentukan dengan melihat efisiensi penyisihan yang paling maksimal dengan penggunaan kuat arus sekecil mungkin.

3.3 Konsumsi Energi  Elektrokoagulasi(kWh/m3)

Pada proses elektrokoagulasi besarnya Penyisihan kontaminan umumnya proporsional dengan besarnya arus yang digunakan dan lamanya elektrokoagulasi[14]. jumlah konsumsi energi persatuan volume dapat dihitung [15], menggunakan persamaan di bawah ini :

E=P.I.(t)V                                                                                  (4)

Keterangan : E = Besarnya Konsumsi Energi (kWh/m3)

P =  Jumlah tegan listrik yang digunakan (Volt)

I = Jumlah arus listrik yang digunakan (Amper)

t = Waktu reaksi (jam)

V = Volume air yang digunakan (Liter)

Data Konsumsi energi diperoleh dari proses elektrokoagulasi larutan Fe dan Mn  dengan variasi waktu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit disajikan pada tabel 3. Pada penyisihan Logam Fe  konsumsi energi mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya waktu , yang paling kecil pada elektrokoagulasi selama  5 menit sebesar 0,54 kWh/m3 dan paling besar diperoleh pada elektrokoagulasi selama 30 menit sebesar 2,42 kWh/m3.

| Tegangan Listrik (Volt) | Arus Listrik (Amper) |  | Durasi Waktu Elektrokoagulasi (menit) | konsumsi Energi (kWh/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Mn |  | Fe | Mn |  |
| 20,74 | 0,047 | 0,045 | 5 | 0,54 | 0,52 |  |
|  | 0,031 | 0,041 | 10 | 0,72 | 0,95 |  |
|  | 0,039 | 0,047 | 15 | 1,35 | 1,62 |  |
|  | 0,036 | 0,032 | 20 | 1,64 | 1,47 |  |
|  | 0,034 | 0,022 | 25 | 1,97 | 1,27 |  |
|  | 0,035 | 0,031 | 30 | 2,42 | 2,14 |  |

Tabel.3 Jumlah Konsumsi Energi Proses Elektrokoagulasi pada Tiap Variasi Waktu (Pada Kondisi : Voltase = 20 Volt, jarak elektroda = 1 cm, kedalaman elektroda dalam larutan = 6 cm)

Penyisihan logam Mn menunjukkan konsumsi energi  paling kecil pada proses elektrokoagulasi selama 5 menit sebesar 0,52 kWh/m3 dan yang paling besar pada proses elektrokoagulasi selama 30 menit sebesar 2,14 kWh/m3, penurunan konsumsi energi untuk logam Mn terjadi pada proses elektrokoagulasi selama 20 menit dan 30 menit. Kondisi larutan selama berlangsungnya proses elektrokoagulasi juga ikut berpengaruh kepada besar kecilnya konsumsi energi meskipun secara teoritis yang bisa terlihat adalah kuat arus dan lamanya waktu elektrokoagulasi. Penurunan konsumsi energi pada t = 20 menit dan t= 25 menit untuk logam Mn sesuai dengan arus listrik yang digunakan pada dua waktu tersebut yang relatif kecil dibandingkan pada t = 5 menit, t = 10 menit, dan 15 menit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa seiring dengan bertambahnya waktu elektrokoagulasi pH larutan semakin naik yang menyebabkan arus listrik yang dihantarkan semakin kecil akibat berkurangnya ion dalam larutan. Berkurangnya ion dalam larutan terjadi  saat terjadi pembentukan  koagulan Al(OH)3. Secara umum Pada rentang  pH 6 sampai 8 pembentukan Al(OH)3 akan optimal [16], dimana Al(OH)3 merupakan flok koagulan yang melakukan penyisihan ion-ion logam Fe maupun Mn. Mekanisme Flok koagulan ini dalam penyisihan ion-ion logam yaitu adanya tarikan elektrostatik antara pencemar logam dan flok koagulan karena keberadaan area muatan positip semu dan area muatan negatip semu pada flok, muatan negatip semu disekitar flok menarik logam dalam larutan akibatnya terjadi koagulasi disekitar flok dan akhirnya mengendap [17]. Konsumsi energi optimum baik itu logam Fe maupun Mn berada pada t = 30 menit dengan asumsi bahwa  penggunaan arus listrik pada waktu tersebut lebih kecil yaitu 0,035 Amper untuk logam Fe dan 0,031 Amper untuk logam Mn tetapi konsumsi energi yang terhitung paling besar diantara semua variasi waktu. Dengan demikian Data penelitian yang diperoleh memberikan gambaran bahwa yang paling berpengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi energi adalah lamanya waktu elektrokoagulasi, baik itu logam Fe maupun Mn keduanya memberikan nilai konsumsi energi yang paling besar pada t = 30 menit.

- Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dihasilkan kesimpulan  :

a. 	Efisiensi Penyisihan Logam Fe optimal berada pada t = 30 menit sebasar 66,28 % dimana elektrokoagualasi   selama 30 menit ini menunjukkan pemakaian arus listrik yang relatif kecil dengan efisiensi penyisihan paling besar diantara semua variasi waktu . Hasil yang sama untuk  logam Mn  didapatkan Efisiensi Penyisihan optimal pada t = 30 menit  sebesar 61.88 % dengan pemakaian arus listrik kecil memberikan efisiensi penyisihan paling besar diantara semua variasi waktu.

b. 	Konsumsi Energi Logam Fe menunjukkan kenaikan seiring dengan bertambahnya waktu elektrokoagulasi dengan Konsumsi energi yang paling kecil sebesar 0,54  kWh/m3 pada t = 5 menit ,dan yang paling  besar adalah 2,42 kWh/m3 pada t = 30 menit, sedangkan untuk logam Mn yang paling kecil sebesar 0,52 kWh/m3 pada t = 5 menit dan paling besar adalah 2,14 kWh/m3 pada t = 30 menit namun untuk logam Mn penurunan konsumsi energi terjadi pada t = 20  menit dan t = 25 menit. Dengan demikian besarnya konsumsi energi selain dipengaruhi oleh waktu elektrokoagulasi juga oleh cepat atau lambatnya  terbentuk koagulan Al(OH)3 selama proses elektrokoagulasi.

c.	Terbentuknya koagulan Al(OH)3 pada proses elektrokoagulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah konsentrasi oksigen terlarut dalam larutan, pH larutan, dan jenis elektroda.

Referensi

[1] L. Febrina and A. Ayuna, “Studi Penurunan Kadar Besi (Fe) Dan Mangan (Mn) Dalam Air Tanah Menggunakan Saringan Keramik”, Jurnal Teknologi, Vol.7, No.1, 2015, doi : https://doi.org/10.24853/jurtek.7.1.35-44. [Online]. Tersedia : https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek/article/view/369  .

[2] L. Harimu, A. Haetami, C. P. Sari, H. Haeruddin, and N. Nurlansi, “Perbandingan Kemampuan Aerasi Sembur (Spray) dengan Metode Adsorpsi Menggunakan Adsorben Serbuk Kulit Buah Kakao untuk Menurunkan Kadar Besi dan Mangan Pada Air Sumur Gali,” Indonesian Journal Chemical. Research., vol. 8, no. 2, pp. 137–143, Sep. 2020, doi: 10.30598//ijcr.2020.8-hrm. [Online]. Tersedia : http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/ijcr

[3] D. Budianta, “Toksisitas Logam Besi (Fe) pada Ikan Air Tawar,”  Jurnal Penelitian Sains, Vol.17, No.1, 2014, doi : https://doi.org/10.56064/jps.v17i1.45 . [Online] . Tersedia : http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/article/view/45 .

[4] D. Septa et al., “ Purifikasi Methyl Blue Dengan Metode Elektrokoagulasi Proses Menggunakan Aluminium (Al) Sebagai Plat Elektroda,” Vol. 4, No.1,  Hal. 21-30, 2019, doi : https://doi.org/10.32502/jd.v4i1.2215 . [Online]. tersedia:  https://jurnal.um-palembang.ac.id/distilasi/article/view/2215 .

[5] I. Amri, Pratiwi Destinefa, and Zultiniar, “Pengolahan limbah cair tahu menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi secara kontinyu,” Chempublish Journal, vol. 5, no. 1, pp. 57–67, 2020 , doi: https://doi.org/10.22437/chp.v5i1.7651 . [online]. Tersedia : https://online-journal.unja.ac.id/chp/article/view/7651 .

[6]	M. Kobya, R. D. C. Soltani, P. I. Omwene, and A. Khataee, “A review on decontamination of arsenic-contained water by electrocoagulation: Reactor configurations and operating cost along with removal mechanisms,” Environmental Technology and Innovation, vol. 17. Elsevier B.V., Feb. 01, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100519 . [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186419304146 .

[7]	M. Bharath, B. M. Krishna, and B. Manoj Kumar, “Degradation and biodegradability improvement of the landfill leachate using electrocoagulation with iron and aluminum electrodes: A comparative study,” Water Practise Technology, vol. 15, no. 2, pp. 540–549, 2020, doi: https://doi.org/10.2166/wpt.2020.041 . [Online]. Tersedia : https://iwaponline.com/wpt/article/15/2/540/74135/Degradation-and-biodegradability-improvement-of .

[8]	R. Zhou et al., “Comparison of Cr(VI) removal by direct and pulse current electrocoagulation: Implications for energy consumption optimization, sludge reduction and floc magnetism,” Journal of Water Process Engineering, vol. 37, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101387 . [Online] : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214714420302658?via%3Dihub .

[9]	P. Song et al., “Arsenic removal from contaminated drinking water by electrocoagulation using hybrid Fe–Al electrodes: response surface methodology and mechanism study,” Desalination Water Treatment, vol. 57, no. 10, pp. 4548–4556, Feb. 2016, doi: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.992973 . [Online]. Tersedia : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2014.99297 .

[10] P. Song et al., “Efficient removal of Cu-EDTA complexes from wastewater by combined electrooxidation and electrocoagulation process: Performance and mechanism study,” Chemosphere, vol. 287, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131971 . [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521024437?via%3Dihub .

[11]	Z. A. Hawass and F. Y. AlJaberi, “Effect of mono and bipolar connection modes on the electrocoagulation removal efficiency of multi-heavy metals from simulated wastewater,” Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences, vol. 15, no. 1, pp. 048–054, Jul. 2022, doi: https://doi.org/10.30772/qjes.v15i1.813 . [Online]. Tersedia : https://qu.edu.iq/journaleng/index.php/JQES/article/view/813 .

[12]	A. Tahreen, M. S. Jami, and F. Ali, “Role of electrocoagulation in wastewater treatment: A developmental review,” Journal of Water Process Engineering, vol. 37. Elsevier Ltd, Oct. 01, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101440 . [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214714420303184 .

[13]	G. Fauzi, M. Dikdik Gumelar, G. Taqwatomo, D. Ronald, and T. Waluyo, “Pengaruh Konsentrasi Oksigen Terlarut Terhadap Laju Korosi Pada Baja ASTM 36 The Effect of Dissolve Oxygen Concentration on Corrosion Failure of Steel ASTM A36,”  Vol.2, No.2, 2021. Doi : https://doi.org/10.29122/jitm.v2i2.5142 . [Online]. Tersedia : https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JITM/article/view/5142 .

[14]	B. K. Zaied, M. Rashid, M. Nasrullah, A. W. Zularisam, D. Pant, and L. Singh, “A comprehensive review on contaminants removal from pharmaceutical wastewater by electrocoagulation process,” Science of the Total Environment, vol. 726. Elsevier B.V., Jul. 15, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138095. [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720316089 .

[15]	M. Al-Shannag, Z. Al-Qodah, K. Bani-Melhem, M. R. Qtaishat, and M. Alkasrawi, “Heavy metal ions removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: Kinetic study and process performance,” Chemical Engineering Journal, vol. 260, pp. 749–756, Jan. 2015, doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.035. [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894714012212?via%3Dihub

[16]	A. Rehman, M. Kim, A. Reverberi, and B. Fabiano, “Operational parameter influence on heavy metal removal from metal plating wastewater by electrocoagulation process,” Chemical Engineering Transactions, vol. 43, pp. 2251–2256, 2015, doi: https://doi.org/10.3303/CET1543376 . [online]. Tersedia : https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1543376 .

[17]	S. Garcia-Segura, M. M. S. G. Eiband, J. V. de Melo, and C. A. Martínez-Huitle, “Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies,” Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 801. Elsevier B.V., pp. 267–299, Sep. 15, 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.07.047. [Online]. Tersedia : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572665717305337?via%3Dihub